## Hoja1
PRÁCTICA 2 |  |  |  | Errores en las medidas. Medida de resistencias
Mesa |  |  | Nombre y apellidos1 |  | JUAN JOSÉ OLMOS SANCHIS
Grupo |  |  | Nombre y apellidos2
Fecha |  |  | Nombre y apellidos3
ACTIVIDAD 1: | Busca una reistencia de 560W y mídela con el óhmetro. Calcula su error.
|  | Rnominal |  | Medida óhmetro
|  | R(Ω) | DR(Ω) | R(Ω) | Precision (%) | error lectura | DR(Ω) | DR(Ω) normalizado
|  | 560 | 28 | 558.6 | 0.2793 | 0.2 | 0.4793 | 0.5
ACTIVIDAD 2: | Realiza el montaje de la figura y rellena la tabla siguiente. Utiliza el voltímetro digital.
R nominal |  | R medida con montaje CORTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
R (W) | DR (Ω) | V (V) | DV (V) | I (mA) | DI (mA) | R=V/I (W) | DR (Ω)
560 | 28 | 5.0062 | 0.0012 | 9.025 | 0.0065 | 554.7036 | 4.12
15000 | 750 | 5.0135 | 0.0012 | 0.32119 | 0.00018 | 15609.141 | 8.752
voltimetro 0,02% +2
amperímetro 0,05%+2
óhmetro 0,05%+2
ACTIVIDAD3: | Realiza el mismo montaje utilizando en esta ocasión el voltímetro analógico.
R nominal |  | R medida con montaje CORTO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
R (W) | DR (W) | V (V) | DV (V) | I (mA) | DI (mA) | R=V/I (W) | DR (W)
560 | 28 | 5 | 0.625 | 9.3546 | 0.00469 | 534.4947 | 66.84
15000 | 750 | 5 | 0.625 | 0.64709 | 0.000343 | 7726.9601 | 966.38
Si consideramos únicamente la resistencia de 560 , calcula y escribe con detalle como has calculado cada una de las incertidumbres de las medidas realizadas:
Cálculo de DV (columna 4)
Marca del aparato |  | Demestres |  | Clase del voltímetro |  | 2.5 | Error de lectura: |  | 0,5x0,5
| DV (V) = | (2,5/100)+0,5x0,5=0,625
Cálculo de DI (columna 6)
Marca del aparato |  | Fluke 45 |  | Precisión del amperímetro |  | 0.0005 | Error de lectura: |  | 2
| DI (mA) = | 9,35463x0.0005+0,00002=0,00469
Columna 8
Determina la expresión de la incertidumbre para la medida de una resistencia a partir de la ley de Ohm, teniendo en cuenta las incertidumbres en la medida del voltaje (DV) y de la intensidad (DI) y escribe con detalle él cáculo de la resistencia de 560W
ACTIVIDAD4:
Vuelve a colocar los valores de la tablas de las anteriores actividades normalizados de acuerdo con las normas
R nominal |  | R medida con montaje corto (digital)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
R (W) | DR (Ω) | V (V) | DV (V) | I (mA) | DI (mA) | R=V/I (W) | DR (Ω)
560 | 30 | 5.0062 | 0.0012 | 9.025 | 0.007 | 555 | 4
15000 | 800 | 5.0135 | 0.0012 | 0.32119 | 0.00018 | 15609 | 9
R nominal |  | R medida con montaje corto (analógicol)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
R (W) | DR (Ω) | V (V) | DV (V) | I (mA) | DI (mA) | R=V/I (W) | DR (Ω)
560 | 30 | 5 | 0.6 | 9.355 | 0.005 | 530 | 70
15000 | 800 | 5 | 0.6 | 0.6471 | 0.0003 | 8000 | 1000
ACTIVIDAD5:
Explica los diferentes resultados que has obtenido en la medida de la resistencia de 15000W

## Hoja2
PRÁCTICA 1 |  |  |  | Introducción. Aparatos de medida.
Mesa | 4 |  | Nombre y apellidos 1: |  | David Arnal García
Grupo | 1-FLIP |  | Nombre y apellidos 2: |  | Rosana Muñoz Jiménez
Fecha | 2018-09-19
ACTIVIDAD 1: | Haciendo uso del código de colores identifica una resistencia de 1500 W y otra de 6800 W
ACTIVIDAD 2: | Mide el valor de las dos resistencias anteriores con un multímetro. Rellena la tabla siguiente:
| R nominal | R medida |  |  | W
| (W) | (W)
| 1500 | 1469.7
| 6800 | 6858
ACTIVIDAD 3: | Si colocamos las dos resistencias en serie (una a continuación de la otra), la resistencia del conjunto
debe ser la suma de ambas resistencias. Compruébalo y rellena la tabla siguiente:
| R nominal | R medida
| (W) | (W)
| 1500 | 1469.7
| 6800 | 6858
| 1500+6800 | 8328
ACTIVIDAD 4: | Monta el circuito de la figura y mide las diferencias de potencial en cada una de las resistencias
y en los extremos de la asociación. Introduce en el generador una tensión de 5 V.
| R nominal | R medida(*) | D.d.p. medida
| (W) | (W) | (V)
| 1500 | 1469.7 | 0.88
| 6800 | 6858 | 4.09
| 1500+6800 | 8328 | 4.97
(*) rellenad con datos de las cuestiones anteriores
ACTIVIDAD 5: | La ley de Ohm nos dice que conocida la diferencia de potencial en los terminales de una resistencia,
sem puede calcular la intensidad que circula por ella a partir de la operación: I=V/R.
Monta el circuito de la figura y mide la intensidad que circula por el mismo. Compara el valor medido
(experimental) con el valor teórico (Ley de Ohm)
[6 empty] | I=4.97/8338= | 0.00059607
| Iteórica | Iexperimental
| (mA) | (mA)
| 0.6 | 0.62
Ω
V
V
V
A