## Resonancia
PRÁCTICA 8 |  |  |  |  | RESONANCIA DEL CIRCUITO RLC
Mesa |  |  |  | Nombre y apellidos1
Grupo |  |  |  | Nombre y apellidos2
Fecha |  |  |  | Nombre y apellidos3
En esta práctica se analiza el comportamiento de un circuito RLC en corriente alterna. Para ello estudiaremos la respuesta del circuito a distintas frecuencias midiendo la tensión aplicada y la intensidad que recorre el circuito.
ACTIVIDAD 1: Une una resistencia de 47 , un condensador de 4,7 F y una autoinducción de 9 mH en serie, conectados al generador de corriente alterna con una tensión máxima de 5 V.
Sitúa un voltímetro en paralelo con la fuente y un amperímetro en serie. Recuerda que ambos funcionarán en régimen de corriente alterna. Las tierras del generador y polímetros deben de coincidir (ver figura).
ACTIVIDAD 2: Varía la frecuencia de la corriente alterna y mide la tensión eficaz aplicada (Vef) y la intensidad eficaz (Ief), completando la siguiente tabla con el valor de la impedancia (Z = Vef/Ief):
R | 47 | W
L | 0.009 | H
C | 4.7e-06 | F
f (Hz) | V (V) | I (mA) | Z (W)
100 |  |  | #DIV/0!
200 |  |  | #DIV/0!
300 |  |  | #DIV/0!
400 |  |  | #DIV/0!
500 |  |  | #DIV/0!
600 |  |  | #DIV/0!
700 |  |  | #DIV/0!
800 |  |  | #DIV/0!
900 |  |  | #DIV/0!
1000 |  |  | #DIV/0!
1200 |  |  | #DIV/0!
1400 |  |  | #DIV/0!
1600 |  |  | #DIV/0!
1800 |  |  | #DIV/0!
2000 |  |  | #DIV/0!
2500 |  |  | #DIV/0!
3000 |  |  | #DIV/0!
3500 |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 3: Representar gráficamente Z vs f. Se observa un mínimo en la impedancia que se produce en la frecuencia de resonancia. Encuentra este mínimo y la frecuencia de resonancia (mínimo de la curva).
| Zmin = |  | W |  |  | fo-exp = |  | Hz
ACTIVIDAD 4: Compara la frecuencia de resonancia experimental obtenida antes con la frecuencia de resonancia teórica:
[6 empty] | fo-teo = |  | Hz
para C y L haz referencia a las celdas de arriba
ACTIVIDAD 5: Repite la actividad 2 introduciendo la barra de hierro en la bobina. Completa la tabla:
f (Hz) | V (V) | I (mA) | Z (W)
50 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
200 |  |  | #DIV/0!
250 |  |  | #DIV/0!
300 |  |  | #DIV/0!
350 |  |  | #DIV/0!
400 |  |  | #DIV/0!
450 |  |  | #DIV/0!
500 |  |  | #DIV/0!
550 |  |  | #DIV/0!
600 |  |  | #DIV/0!
650 |  |  | #DIV/0!
700 |  |  | #DIV/0!
750 |  |  | #DIV/0!
800 |  |  | #DIV/0!
850 |  |  | #DIV/0!
900 |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 6: Representar gráficamente Z vs f. Se observa un mínimo en la impedancia que se produce en la frecuencia de resonancia. Encuentra este mínimo y la frecuencia de resonancia (mínimo de la curva).
| Z'min = |  | W |  |  | f'o-exp = |  | Hz
ACTIVIDAD 7: Ahora el coeficiente de autoinducción no es el que marca el aparato sino otro desconocido L’. Despeja L’ de la ecuación y encuentra su valor experimental.
|  |  | L’ = |  | mH
recuerda que has de multiplicar por 1000 para obtener mH
ACTIVIDAD 8 Repite la actividad 5 cerrando el núcleo de hierro.
f (Hz) | V (V) | I (mA) | Z (W)
20 |  |  | #DIV/0!
30 |  |  | #DIV/0!
40 |  |  | #DIV/0!
50 |  |  | #DIV/0!
60 |  |  | #DIV/0!
70 |  |  | #DIV/0!
80 |  |  | #DIV/0!
90 |  |  | #DIV/0!
100 |  |  | #DIV/0!
150 |  |  | #DIV/0!
200 |  |  | #DIV/0!
250 |  |  | #DIV/0!
300 |  |  | #DIV/0!
400 |  |  | #DIV/0!
500 |  |  | #DIV/0!
600 |  |  | #DIV/0!
700 |  |  | #DIV/0!
800 |  |  | #DIV/0!
ACTIVIDAD 9: Representar gráficamente Z vs f. Se observa un mínimo en la impedancia que se produce en la frecuencia de resonancia. Encuentra este mínimo y la frecuencia de resonancia (mínimo de la curva).
| Z''min = |  | W |  |  | f''o-exp = |  | Hz
ACTIVIDAD 10: Procede de modo similar a la A7.
|  |  | L’'= |  | mH
recuerda que has de multiplicar por 1000 para obtener mH