## Cargaydescarga
PRÁCTICA 4 |  |  |  | PROCESOS TRANSITORIOS. EL CONDENSADOR
Mesa | 4 |  | Nombre y apellidos1 |  | David Arnal García
Grupo | 1º FLIP |  | Nombre y apellidos2 |  | Rosana Muñoz Jiménez
Fecha | 2018-10-17 |  | Nombre y apellidos3
ACTIVIDAD 1. Realiza el montaje de la figura y completa los siguientes datos
R = | 560 | Ohm.
C = | 2.2 | mF
Escala voltios canal I (V) |  |  | 1
Escala voltios canal I (V) | canal II (V) |  | 1
Escala tiempo (ms) |  |  | 2.5
Dibuja la curva que obtienes en el osciloscopio en el gráfico.
Pulsa insertar/formas/ curva
Dibuja en el gráfico Vmax y t
Proceso de carga |  |  |  | Proceso de descarga
Valor máximo (V) |  |  | 4.6 | Valor máximo (V) |  |  | 4.6
0,63*Vmax |  |  | 2.898 | 0,37*Vmax |  |  | 1.702
Constante de tiempo experimental t (ms) |  |  | 1.3 | Constante de tiempo experimental t (ms) |  |  | 1.4
Constante de tiempo teórica t = RC (ms) |  |  | 1.232 | Constante de tiempo teórica t = RC |  |  | 1.232
ACTIVIDAD 2. Mide la resistencia con el óhmetro y su incertidumbre
R = | 557.7 | W | DR = | 0,2785 + 0,2 | W | (0,05+2)
ACTIVIDAD 3. Estima la incertidumbre en la medida del tiempo en el osciloscopio
Dt = | 0.04 | ms
ACTIVIDAD 4. Obtén la incertidumbre en la medida de la capacidad del condensador (experimental) y completa la siguiente tabla.
R(W) | DR (W) | t(ms) | Dt(ms) | C=t/R (µF) | DC(µF)
557.7 | 0,2785 + 0,2 | 1.35 | 0.1 | 0.0024 | 0.20899
ACTIVIDAD 5. Escribe la resistencia, la constante de tiempo y la capacidad de las actividades anteriores con la notación normalizada.
| R = | 558 +- 0,5 | W
| t = | 1.35 | ms
| C = | 0.0025 | (µF)
CH 1
CH 2
2,2 μF